**Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOKLAD**  **o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.** | | | | | | | | |
| **Údaje o odborně způsobilé osobě** | | | | | | | | |
| Název/jméno a příjmení |  | | | | | | | |
| IČ |  | | | | | | | |
| Název výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který oprávnění vydal |  | | | | | | | |
| Rozsah oprávnění  (typy spalovacích zdrojů) |  | | | | | | | |
| Platnost oprávnění |  | | | | | | | |
| **Údaje o provozovateli spalovacího stacionárního zdroje** | | | | | | | | |
| Název/jméno a příjmení |  | | | | | | | |
| Adresa sídla/bydliště |  | | | | | | | |
| **Údaje o spalovacím stacionárním zdroji** | | | | | | | | |
| Adresa umístění (včetně čísla bytu, pokud je umístěn v bytě) |  | | | | | | | |
| Obchodní název |  | | | | | | | |
| Výrobce |  | | | | | | | |
| Typ spalovacího stacionárního zdroje  (specifikace jednotlivých typů viz níže)2 | kotel prohořívací | | | kotel odhořívací | | | | |
| kotel zplyňovací | | | kotel automatický se šnekovým dopravníkem | | | | |
| kotel automatický s rotačním dopravníkem | | | kotel automatický přestavěný | | | | |
| kotel automatický speciální | | | lokální topidlo s výměníkem | | | | |
| jiný (specifikovat) | | | | | | | |
| Rok výroby |  | | | | | | | |
| Rok instalace |  | | | | | | | |
| Výrobní číslo |  | | | | | | | |
| Určující technická norma dle výrobního štítku |  | | | | | | | |
| Paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje | Palivo 1 | Palivo 2 | | | | Palivo 3 | | |
|  |  | | | |  | | |
| Jmenovitý tepelný příkon[[1]](#footnote-1) |  |  | | | |  | | |
| Jmenovitý tepelný výkon |  |  | | | |  | | |
| Minimální tepelný výkon, je-li stanoven |  |  | | | |  | | |
| Třída kotle[[2]](#footnote-2) |  |  | | | |  | | |
| **Údaje o kontrole** | | | | | | | | |
|  | | | | **Vyhovuje3** | **Nevyhovuje3** | | | **Není[[3]](#footnote-3)** |
| Základní konstrukční prvky spalovacího stacionárního zdroje | Přívod spalovacího vzduchu | | |  |  | | |  |
| Roštová soustava | | |  |  | | |  |
| Spalovací komora | | |  |  | | |  |
| Zatápěcí klapka | | |  |  | | |  |
| Vstupní a čistící otvory | | |  |  | | |  |
| Přívod paliva | | |  |  | | |  |
| Vnější izolace | | |  |  | | |  |
| Řídící, regulační, měřící a zabezpečovací prvky spalovacího stacionárního zdroje | Řídící jednotka | | |  |  | | |  |
| Regulátor množství spalovacího vzduchu | | |  |  | | |  |
| Havarijní termostat | | |  |  | | |  |
| Zařízení proti přetopení | | |  |  | | |  |
| Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky | | |  |  | | |  |
| Palivové hospodářství | Používané palivo | | |  |  | | |  |
| Způsob skladování paliva | | |  |  | | |  |
| Teplovodní soustava | Zajištění teploty vratné vody | | |  |  | | |  |
| Akumulační nádoba | | |  |  | | |  |
| Typ soustavy | | | otevřená | | | uzavřená | |
| Odvod spalin a spalinové cesty | Napojení na spalinové cesty | | |  |  | | |  |
| Revize spalinových cest provedena dne | | |  | | | | |
| Řádné údržby spalinových cest a spalovacího stacionárního zdroje | Kontrola a čištění spalinových cest provedeny dne | | |  | | | | |
| Pravidelné čištění spalovacího zdroje provedeno dne | | |  | | | | |
| **Výsledek kontroly[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | |
| Spalovací stacionární zdroj **JE / NENÍ** instalován v souladu s pokyny výrobce | | | | | | | | |
| Technický stav **VYHOVUJE / NEVYHOVUJE** pokynům výrobce | | | | | | | | |
| Spalovací stacionární zdroj **JE / NENÍ** provozován v souladu s pokyny výrobce | | | | | | | | |
| Zjištěné nedostatky **MAJÍ / NEMAJÍ** vliv na znečišťování ovzduší | | | | | | | | |
| **Je / není** spalováno palivo určené výrobcem zdroje | | | | | | | | |
| **Je / není** indikováno spalování odpadu | | | | | | | | |
| Popis důvodu nesouladu s pokyny výrobce nebo zákonem č. 201/2012 Sb., pokud není zřejmý z jiných částí dokladu: | | | | | | | | |
| Spalovací stacionární zdroj **SPLŇUJE / NESPLŇUJE** požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. | | | | | | | | |
| **Doporučení k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu zdroje** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Datum kontroly | | |  | | | | | |
| Podpis příp. razítko odborně způsobilé osoby | | |  | | | | | |
| Provozovatel byl poučen o řádném způsobu provozování spalovacího stacionárního zdroje a byl srozuměn s obsahem dokladu o kontrole | | | (podpis provozovatele) | | | | | |

**Nedílnou součástí dokladu o kontrole technického stavu a provozu je kopie oprávnění uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě vymezených typů spalovacích stacionárních zdrojů.**

**TYPY SPALOVACÍCH ZDROJŮ:**

**Kotel prohořívací** - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva

**Kotel odhořívací** - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva

**Kotel zplyňovací** - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, obvykle s nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální žárovzdornou spalovací komorou se speciální spalovací tryskou nebo roštem

**Kotel automatický se šnekovým dopravníkem** - spalovací stacionární zdroj (obvykle na uhlí nebo pelety) se samočinnou dopravou paliva šnekovým dopravníkem

**Kotel automatický s rotačním roštem** - spalovací stacionární zdroje na uhlí s bubnovým otočným roštem

**Kotel automatický přestavěný** - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, přestavěné z původních odhořívacích, prohořívacích a zplyňovacích kotlů

**Kotel automatický speciální** - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, určené primárně ke spalování jiné než peletizované biomasy (piliny, štěpka, sláma)

**Lokální topidlo s výměníkem** - primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem určeným k přípravě teplé vody k vytápění

1. V případě spalovacích stacionárních zdrojů bez technické dokumentace (převážně u kotlů podomácku vyrobených) uveďte „**Nelze stanovit**“ [↑](#footnote-ref-1)
2. Vyplňuje se pouze u stacionárních zdrojů spadajících do působnosti ČSN EN 303-5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Odpovídající položku označte křížkem. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nehodící se škrtněte. [↑](#footnote-ref-4)